## 1
جدول 1: مؤشرات مختارة لإحصاءات المياه في فلسطين(1)، 2010 - 2021
Table 1: Selected Indicators for Water Statistics in Palestine (1), 2010 – 2021
الوحدة: مليون م3 | [12 empty] | Unit: million m3
المؤشر | السنة | [10 empty] | Year | Indicator
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
كمية المياه المتاحة سنويا | 331.1 | 323.9 | 349.2 | 365.7 | 342.7 | 365.3 | 363.6 | 375.2 | 389.5 | 417.9 | 448.4 | 438.4 | Annual Available Water Quantity
كمية الضخ السنوية من الآبار الجوفية(2) | 244 | 245.5 | 253.3 | 262.9 | 246.3 | 250.5 | 251.6 | 264.5 | 274.2 | 289 | 299.1 | 297.8 | Annual Pumped Quantity from Groundwater Wells(2)
التدفق السنوي لمياه الينابيع(3) | 26.8 | 21.4 | 39.3 | 39.5 | 28.2 | 40.7 | 29 | 23.5 | 25.5 | 40.6 | 53.3 | 37 | Annual Discharge of Springs Water(3)
مياه شرب محلاة (4) | - | - | - | - | 4.7 | 3.9 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.1 | 5.7 | 7.5 | Desliniated Drinking Water (4)
كمية المياه المشتراة من شركة المياه الاسرائيلية (ميكروت)(5) | 60.3 | 57 | 56.6 | 63.3 | 63.5 | 70.2 | 79.1 | 83.2 | 85.7 | 84.2 | 90.3 | 96.1 | Annual Quantity of Water Purchased from Israeli Water Company (Mekorot)(5)
كمية المياه المزودة للقطاع المنزلي | 178 | 185.5 | 199.9 | 198.4 | 191.3 | 214.9 | 210.2 | 213.2 | 214 | 227.3 | 232.6 | 250.7 | Quantity of Water Supply for Domestic Sector
حصة الفرد اليومية من المياه المستهلكة (لتر/فرد/يوم) | - | - | 77 | 79.0945 | 79.3386 | 82.2 | 83 | 88.3 | 87.3 | 81.9 | 84.2 | 86.3 | Daily Consumption Rate per capita (liter/capita/day)
(1) البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967. | [6 empty] | (1) Data exclude those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967.
(2) الكمية تشمل الضخ القسري من الحوض الساحلي في قطاع غزة, ولا تشمل الكميات المستخرجة من الآبار غير المرخصة في قطاع غزة, حيث تقدر كميات الضخ الآمن وطاقة الحوض السنوية المستدامة ب 50-60 مليون م3 فقط من أصل 198.6 مليون م3 يتم ضخها سنويا، حيث أن أكثر من 100 مليون م3 منها مستخرجة من المياه العائدة من البحر من خلال ما يعرف بظاهرة تداخل مياه البحر. حوالي 97% من كمية المياه التي يتم ضخها من الحوض الساحلي سنويا لا تتوافق نوعية المياه فيها مع معايير منظمة الصحة العالمية. | [6 empty] | (2) This includes the unsafe pumping from the coastal aquifer in the Gaza Strip (and does not include the abstraction of the unlicensed wells in Gaza), of which the safe pumping and the basin sustainable yield do not exceed 50-60 million m3 from the abstracted 198.6 million m3. About 100 million m3 is sea water from return flow (sea Water intrusion). About 97% of the water pumped from the coastal aquifer does not match the water quality standards of the World Health Organization.
(3) الكمية لا تشمل مجموعة ينابيع الفشخة للأعوام (2011-2021). | [6 empty] | (3)This does not include Fashkha springs for the years (2011-2021).
(4) محطات تحلية تابعة للقطاع الخاص تعمل على تزويد السكان بمياه الشرب المحلاة المعبأة | [6 empty] | (4) Desalinated water plants owned by private sector.
(5) الكمية تشمل 4.4 مليون م3 للاستخدام الزراعي في محافظة طوباس والأغوار الشمالية سنوياً. | [6 empty] | (5) This includes 4.4 million m3 used for agricultural in Tubas and Northern Valleys governorate annually.
(-) لا يوجد | [6 empty] | (-) Nill
المصدر: سلطة المياه الفلسطينية، 2021. نظام معلومات المياه. رام الله - فلسطين. | [6 empty] | Source: Palestinian Water Authority, 2021. Water Information System. Ramallah - Palestine.

## 2
جدول 2: مؤشرات مختارة لإحصاءات المياه في الضفة الغربية(1)، 2010 - 2021
Table 2: Selected Indicators for Water Statistics in the West Bank (1), 2010 – 2021
الوحدة: مليون م3 | [12 empty] | Unit: million m3
المؤشر | السنة | [10 empty] | Year | Indicator
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
كمية المياه المتاحة سنويا | 153.8 | 139.7 | 156.2 | 163.1 | 163.8 | 187.8 | 182.4 | 181.9 | 195.8 | 213.7 | 239 | 224 | Annual Available Water Quantity
كمية الضخ السنوية من الآبار الجوفية(2) | 71.6 | 65.5 | 64.3 | 64.3 | 75.6 | 83.3 | 84.4 | 85.8 | 96.6 | 101.4 | 108.6 | 105.3 | Annual Pumped Quantity from Groundwater Wells(2)
التدفق السنوي لمياه الينابيع(3) | 26.8 | 21.4 | 39.3 | 39.5 | 28.2 | 40.7 | 29 | 23.5 | 25.5 | 40.6 | 53.3 | 37 | Annual Discharge of Springs Water(3)
مياه شرب محلاة (4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Desliniated Drinking Water (4)
كمية المياه المشتراة من شركة المياه الاسرائيلية (ميكروت)(4) | 55.4 | 52.8 | 52.6 | 59.3 | 60 | 63.8 | 69 | 72.6 | 73.7 | 71.7 | 77.1 | 81.7 | Annual Quantity of Water Purchased from Israeli Water Company (Mekorot)(4)
كمية المياه المزودة للقطاع المنزلي | 85 | 88.3 | 93.9 | 100.9 | 102.8 | 119.6 | 116 | 116.8 | 118.9 | 119.2 | 124.1 | 137.4 | Quantity of Water Supply for Domestic Sector
حصة الفرد اليومية من المياه المستهلكة (لتر/فرد/يوم) | 73 | 73 | 81.7 | 78.8 | 79.1 | 84.3 | 82.3 | 88.3 | 90.5 | 85.6 | 82.4 | 89 | Daily Consumption Rate per capita (liter/capita/day)
(1) البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967. | [6 empty] | (1) Data exclude those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967.
(2) لا تشمل الكميات المستخرجة من الآبار غير المرخصة. | [6 empty] | (2) This does not include abstraction from unlicensed wells.
(3) الكمية لا تشمل مجموعة ينابيع الفشخة للأعوام (2011-2021). | [6 empty] | (3)This does not include Fashkha springs for the years (2011-2021).
(4) الكمية تشمل 4.4 مليون م3 للاستخدام الزراعي في محافظة طوباس والأغوار الشمالية سنوياً. | [6 empty] | (4) This includes 4.4 million m3 used for agricultural in Tubas and Northern Valleys governorate annually.
(-) لا يوجد | [6 empty] | (-) Nill
المصدر: سلطة المياه الفلسطينية، 2021. نظام معلومات المياه. رام الله - فلسطين. | [6 empty] | Source: Palestinian Water Authority, 2021. Water Information System. Ramallah - Palestine.

## 3
جدول 3: مؤشرات مختارة لإحصاءات المياه في قطاع غزة، 2010 - 2021
Table 3: Selected Indicators for Water Statistics in Gaza Strip, 2010 – 2021
الوحدة: مليون م3 | [12 empty] | Unit: million m3
المؤشر | السنة | [10 empty] | Year | Indicator
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
كمية المياه المتاحة سنويا | 177.3 | 184.2 | 193 | 202.6 | 178.9 | 177.5 | 181.2 | 193.3 | 193.7 | 204.2 | 209.4 | 214.4 | Annual Available Water Quantity
كمية الضخ السنوية من الآبار الجوفية(1) | 172.4 | 180 | 189 | 198.6 | 170.7 | 167.2 | 167.2 | 178.7 | 177.6 | 187.6 | 190.5 | 192.5 | Annual Pumped Quantity from Groundwater Wells(1)
التدفق السنوي لمياه الينابيع | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Annual Discharge of Springs Water
مياه شرب محلاة (2) | - | - | - | - | 4.7 | 3.9 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.1 | 5.7 | 7.5 | Desliniated Drinking Water (2)
كمية المياه المشتراة من شركة المياه الاسرائيلية (ميكروت) | 4.9 | 4.2 | 4 | 4 | 3.5 | 6.4 | 10.1 | 10.6 | 12 | 12.5 | 13.2 | 14.4 | Annual Quantity of Water Purchased from Israeli Water Company (Mekorot)
كمية المياه المزودة للقطاع المنزلي | 93 | 97.2 | 106 | 104.8 | 88.5 | 95.3 | 94.2 | 96.4 | 95.1 | 108.1 | 108.5 | 113.3 | Quantity of Water Supply for Domestic Sector
حصة الفرد اليومية من المياه المستهلكة (لتر/فرد/يوم) | - | - | 89.5 | 91.3 | 79.7 | 79.2 | 84 | 88.3 | 83.1 | 77 | 86.6 | 82.7 | Daily Consumption Rate per capita (liter/capita/day)
(1) الكمية تشمل الضخ القسري من الحوض الساحلي في قطاع غزة, ولا تشمل الكميات المستخرجة من الآبار غير المرخصة في قطاع غزة, حيث تقدر كميات الضخ الآمن وطاقة الحوض السنوية المستدامة ب 50-60 مليون م3 فقط من أصل 198.6 مليون م3 يتم ضخها سنويا، حيث أن أكثر من 100 مليون م3 منها مستخرجة من المياه العائدة من البحر من خلال ما يعرف بظاهرة تداخل مياه البحر. حوالي 97% من كمية المياه التي يتم ضخها من الحوض الساحلي سنويا لا تتوافق نوعية المياه فيها مع معايير منظمة الصحة العالمية. | [6 empty] | (1) This includes the unsafe pumping from the coastal aquifer in the Gaza Strip (and does not include the abstraction of the unlicensed wells in Gaza), of which the safe pumping and the basin sustainable yield do not exceed 50-60 million m3 from the abstracted 198.6 million m3. About 100 million m3 is sea water from return flow (sea Water intrusion). About 97% of the water pumped from the coastal aquifer does not satisfy the water quality standards of the World Health Organization.
(2) محطات تحلية تابعة للقطاع الخاص تعمل على تزويد السكان بمياه الشرب المحلاة المعبأة | [6 empty] | (2) Desalinated water plants owned by private sector.
(-) لا يوجد | [6 empty] | (-) Nill
المصدر: سلطة المياه الفلسطينية، 2021. نظام معلومات المياه. رام الله - فلسطين. | [6 empty] | Source: Palestinian Water Authority, 2021. Water Information System. Ramallah - Palestine.

## 4
جدول 4: كمية المياه المتاحة سنوياً في فلسطين(1) حسب المنطقة والمصدر، 2021
Table 4: Annual Available Water Quantity in Palestine(1) by Region and Source, 2021
الوحدة: مليون م3 | [5 empty] | Unit: million m3
المنطقة | المصدر |  |  | Source | المجموع Total | Region
| كمية الضخ السنوية من الآبار الجوفية | التدفق السنوي لمياه الينابيع(2) | مياه شرب محلاة(3) | المياه المشتراة من شركة المياه الإسرائيلية (ميكروت)(4)
| Annual Pumped Quantity from Groundwater Wells | Annual Discharge of Springs Water(2) | Desalinated Drinking Water(3) | Purchased Water from Israeli Water Company (Mekorot)(4)
فلسطين(1) | 297.8 | 37 | 7.5 | 96.1 | 438.4 | Palestine(1)
الضفة الغربية(1) | 105.3 | 37 | 0 | 81.7 | 224 | West Bank(1)
قطاع غزة | 192.5 | 0 | 7.5 | 14.4 | 214.4 | Gaza Strip
(1) البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967. |  |  |  | (1) Data exclude those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967.
(2) الكمية لا تشمل ينابيع الفشخة |  |  |  | (2) This does not include Fashkha springs.
(3) محطات تحلية تابعة للقطاع الخاص تعمل على تزويد السكان مياه شرب محلاة معبأة |  |  |  | (3) Desalinated water plants owned by private sector, suplied people with bottled desalinated drinking water.
(4) الكمية تشمل 4.4 مليون م3 للاستخدام الزراعي في محافظة طوباس والأغوار الشمالية سنوياً. |  |  |  | (4) This includes 4.4 million m3 used for agricultural in Tubas and Northern Valleys governorate annually.
(-) لا يوجد |  |  |  | (-) Nill
المصدر: سلطة المياه الفلسطينية، 2021. نظام معلومات المياه. رام الله - فلسطين. |  |  |  | Source: Palestinian Water Authority, 2021. Water Information System. Ramallah - Palestine.

## 5
جدول 5: عدد الآبار الجوفية وكمية المياه المضخوخة منها في فلسطين حسب المحافظة ونوع الاستخدام، 2021
Table 5: Number of Groundwater Wells and Quantity of Water Pumped in Palestine by Governorate and Type of Used, 2021
الوحدة: مليون م3 | [6 empty] | Unit: million m3
المحافظة(2) | عدد الابار الجوفية للاستخدام المنزلي(2) | كمية المياه المضخوخة للاستخدام المنزلي(3) | عدد الابار الجوفية للاستخدام الزراعي(2)(4)(5) | كمية المياه المضخوخة للاستخدام الزراعي(3) | عدد الابار الجوفية الكلي | مجموع كمية الضخ من الآبار الجوفية(4) | Governorate
| Number of Domestical Wells(5) | Quantity of Pumped Water used for Domestic(3) | Number of Agricultural Wells(4)(5)(6) | Quantity of Pumped Water used for agriculture(3) | Total Number of Wells | Total Quantity of Pumped Water (4)
فلسطين (1) | 380 | 146.1 | .. | 151.7 | .. | 297.8 | Palestine(1)
الضفة الغربية(1) | 70 | 50.6 | 299 | 54.7 | 369 | 105.3 | West Bank(1)
جنين | 15 | 6.4 | 14 | 1.9 | 29 | 8.3 | Jenin
طوباس والأغوار الشمالية | 3 | 2.3 | 41 | 11.3 | 44 | 13.6 | Tubas & Northern Valleys
طولكرم | 15 | 12.2 | 50 | 12 | 65 | 24.2 | Tulkarm
نابلس | 7 | 9.7 | 32 | 5.4 | 39 | 15.1 | Nablus
قلقيلية | 10 | 5.6 | 59 | 9.4 | 69 | 15 | Qalqiliya
سلفيت | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | Salfit
رام الله والبيرة والقدس(1) | 4 | 2.9 | 0 | 0 | 4 | 2.9 | Ramallah & Al-Bireh & Jerusalem(1)
أريحا والأغوار | 2 | 0 | 103 | 14.7 | 105 | 14.7 | Jericho & AL- Aghwar
بيت لحم والخليل | 12 | 11.1 | 0 | 0 | 12 | 11.1 | Bethlehem & Hebron
قطاع غزة (4) | 310 | 95.5 | .. | 97 | .. | 192.5 | Gaza Strip(4)
(1) البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967. |  |  |  | (1) The Data Excludes Those Parts of Jerusalem Which Were Annexed by Israeli Occupation in 1967.
(2) عدد الآبار لا يشمل 45 بئر تقع داخل حدود الضفة الغربية وتخضع للسيطرة الإسرائيلية وتستخدمها شركة المياه الإسرائيلية (ميكروت) في تزويد المستعمرات الإسرائيلية و تبيع منها للتجمعات الفلسطينية من خلال دائرة مياه الضفة الغربية وحسب التقديرات الأخيرة لا يقل انتاج هذه الابار عن 50 مليون م3 |  |  |  | (2) The number of wells doesn't include 45 wells located in the West Bank and follow Israeli control. The Israeli Water Company (Mekorot) uses them to supply Israeli settlements and sell to Palestinian localities through the West Bank Water Department, and according to last estimated, the production of these wells is no less than 50 million m3
(3) كمية الضخ السنوية من الآبار الزراعية في قطاع غزة هي بيانات تقديرية. |  |  |  | (3) Data about Annual quantities From Agricultural Wells in Gaza Strip is Estimated.
(4) كميات الضخ من الآبار حسب الاستخدام وليست حسب الترخيص ولا تشمل الكمية المياه المستخرجة من الآبار غير المرخصة. |  |  |  | (4) Quantities pumped From the Wells Were Calculated According to Use, Not to The Well's Permit and Does not Include Water Abstracted From Unlicensed Wells.
(5) تستخدم 25 بئر من الابار الزراعية في تزويد المياه للاستخدام المنزلي حيث تبلغ كمية الإنتاج الكلية لها 7.5 مليون م3 تشير التقديرات ان حوالي 4 مليون م3 تذهب للاستخدام المنزلي . |  |  |  | (5) 25 Agricultural wells are used to supply water for domestic use, with a total production volume of 7.5 million m3. It is estimated that about 4 million m3 used for domestic use.
(-): لا يوجد |  |  |  | (-) : Nill
(..): البيانات غير متوفرة |  |  |  | (..) : Data not available
المصدر: سلطة المياه الفلسطينية، 2021. نظام معلومات المياه. رام الله - فلسطين. |  |  |  | Source: Palestinian Water Authority, 2021 Water Information System. Ramallah - Palestine.

## 6
جدول 6: كمية التدفق السنوي للينابيع في الضفة الغربية(1) حسب المحافظة والسنة، 2013 - 2021
Table 6: Annual Discharge of Springs in the West Bank(1) by Governorate and Year, 2013- 2021
الوحدة: مليون م3 | [9 empty] | Unit: million m3
المحافظة(2) | 2013 | (3)2014 | 2015 | 2016 | (3)2017 | (3)2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Governorate(2)
الضفة الغربية(1) | 39.5 | 28.2 | 40.7 | 29 | 23.5 | 25.5 | 40.6 | 53.3 | 37 | West Bank(1)
جنين | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | - | - | Jenin
طوباس والأغوار الشمالية(4) | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 0.7 | 4.43 | 0.9 | Tubas & Northern Valleys(4)
نابلس | 8.4 | 5.1 | 4.9 | 3.5 | 4 | 3.7 | 11.4 | 13.873 | 10 | Nablus
سلفيت | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.44 | 0.4 | Salfit
رام الله والبيرة والقدس(1) | 2.4 | 1.9 | 4.6 | 2.3 | 0.8 | 1.2 | 1 | 2.12 | 1.5 | Ramallah & Al-Bireh and Jerusalem(1)
أريحا والأغوار(4) | 27.1 | 18.9 | 28.6 | 20.8 | 16.5 | 18.1 | 25.1 | 31.41 | 23.5 | Jericho & Al-Aghwar(4)
بيت لحم والخليل | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.06 | 0.7 | Bethlehem and Hebron
(1) البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967. |  |  |  | (1) Data exclude those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967.
(2) كمية المياه المتدفقة فقط للينابيع المراقبة من قبل سلطة المياه الفلسطينية والتي يقتصر وجودها في المحافظات الواردة في الجدول. |  |  |  | (2) Number of springs and quantity of discharged water are for the springs monitored by the Palestinian Water Authority and restricted to the governorates mentioned.
(3) انخفاض انتاج الينابيع بشكل ملحوظ في الأعوام 2014، 2017، 2018، نتيجة لموسم الأمطار االضعيف الذي هطل على المحافظات. |  |  |  | (3) The significant decrease of water quantities discharged from springs in 2014, 2017, 2018 is a result of low rainfall season on the governorates.
(4) البيانات لا تشمل المياه المستخرجة من ينابيع الفشخة. |  |  |  | (4) Data does not include water discharged from Fashkha springs.
(-) لا يوجد |  |  |  | (-) Nill
المصدر: سلطة المياه الفلسطينية، 2021. نظام معلومات المياه. رام الله - فلسطين. |  |  |  | Source: Palestinian Water Authority, 2021. Water Information System. Ramallah - Palestine.

## 7
جدول 7: كمية المياه المشتراة من شركة المياه الاسرائيلية (ميكروت) في فلسطين(1) حسب المحافظة والسنة، 2010 - 2021
Table 7: Quantity of Water Purchased From Israeli Water Company (Mekorot) in Palestine(1) by Governorate and Year, 2010 - 2021
الوحدة: مليون م3 | [12 empty] | Unit: million m3
المحافظة | السنة | [10 empty] | Year | Governorate
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
فلسطين(1)(2) | 60.3 | 57 | 56.6 | 63.3 | 63.5 | 70.2 | 79.1 | 83.2 | 85.7 | 84.2 | 90.3 | 96.1 | Palestine(1)(2)
الضفة الغربية(1) | 55.4 | 52.8 | 52.6 | 59.3 | 60 | 63.8 | 69 | 72.6 | 73.7 | 71.7 | 77.1 | 81.7 | West Bank(1)
جنين | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5005 | 2.5 | Jenin
طوباس والأغوار الشمالية(3) | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 5.4 | 6.1 | 6.6 | 5.7 | 4.2 | 6.1129 | 6.8 | Tubas & Northern Valleys(3)
طولكرم | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.53741 | 0.58 | Tulkarm
نابلس | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.9614 | 5.1 | Nablus
قلقيلية | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 0.93921 | 0.9 | Qalqiliya
سلفيت | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 3.2533 | 3.6 | Salfit
رام الله والبيرة والقدس(1) | 20.3 | 19.7 | 19.3 | 20.4 | 20 | 21.3 | 23.6 | 24.5 | 25.3 | 21.5 | 24.4659 | 25.7 | Ramallah & Al-Bireh and Jerusalem(1)
أريحا والأغوار | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 3 | 2.7 | 2.7 | 2.781 | 2.9 | Jericho & Al-Aghwar
بيت لحم والخليل | 19.8 | 17.9 | 18 | 21.4 | 21.6 | 22.5 | 23.8 | 25.6 | 27 | 30.4 | 31.5232 | 33.6 | Bethlehem and Hebron
قطاع غزة | 4.9 | 4.2 | 4 | 4 | 3.5 | 6.4 | 10.1 | 10.6 | 12 | 12.5 | 13.2226 | 14.4 | Gaza Strip
(1) البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967. | [5 empty] | (1) Data exclude those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967.
(2) تشمل الكميات المضخوخة من الابار الواقعة ضمن أراضي دولة فلسطين والمسيطر عليها من قبل شركة المياه الإسرائيلية (ميكروت). | [5 empty] | (2) Includes the pumped water from the wells which are located in the territories of the State of Palestine and controlled by Israeli Water Company (Mekorot).
(3) هذه الكمية تشمل المياه المشتراه لأغراض الزراعة في محافظة طوباس والأغوار الشمالية . | [5 empty] | (3) This amount icludes the purchased water for agricultural purposes in Tubas and Northern Valleys governorate.
المصدر: سلطة المياه الفلسطينية، 2021. نظام معلومات المياه. رام الله - فلسطين. | [5 empty] | Source: Palestinian Water Authority, 2021. Water Information System. Ramallah - Palestine.

## 8
جدول 8: كمية المياه المزودة للقطاع المنزلي في الضفة الغربية(1) حسب المحافظة والسنة، 2011 - 2021
Table 8: Quantity of Water Supply for Domestic Sector in the West Bank(1) by Governorate and Year, 2011 - 2021
الوحدة: مليون م3 | [11 empty] | Unit: million m3
المحافظة (2) | السنة | [9 empty] | Year | Governorate(2)
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
الضفة الغربية(1) | 88.3 | 93.9 | 100.9 | 102.8 | 119.6 | 116 | 116.8 | 118.9 | 119.3 | 124.1 | 137.4 | West Bank(1)
جنين | 5.7 | 5.9 | 8.8 | 6.4 | 8.8 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | 9.4 | 13.9 | 14 | Jenin
طوباس والأغوار الشمالية | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 2 | 2.3 | 3.5 | 3.1 | 4 | 2.7 | 2.3 | 3.3 | Tubas & Northern Valleys
طولكرم | 5.2 | 6.2 | 8.5 | 7.1 | 12.4 | 10.8 | 10.4 | 10.1 | 10.2 | 15.3 | 16.8 | Tulkarm
نابلس | 15 | 15 | 15 | 12 | 16.7 | 13.4 | 14.5 | 15.7 | 13 | 18.1 | 19.8 | Nablus
قلقيلية | 4.7 | 5.6 | 6.5 | 8.6 | 7 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 9.6 | Qalqiliya
سلفيت | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 5.4 | 3.4 | 3.2 | 4.8 | Salfit
رام الله والبيرة والقدس(1) | 21.3 | 21.6 | 20 | 22.5 | 23.8 | 26.1 | 25.2 | 21.4 | 23.3 | 29.4 | 30.8 | Ramallah & Al-Bireh and Jerusalem(1)
أريحا والأغوار(3) | 3.8 | 5.6 | 5.1 | 5.9 | 6.6 | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 6.8 | 4.2 | 5.4 | Jericho & Al-Aghwar(3)
بيت لحم والخليل(4) | 28.6 | 29.5 | 32.8 | 35.2 | 39.2 | 36.5 | 37.6 | 39.3 | 42.3 | 29.5 | 32.9 | Bethlehem and Hebron(4)
(1) البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967. | [5 empty] | (1) Data exclude those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967.
(2) بعض المحافظات تزود جزئيا من الآبار الزراعية لسد احتياجاتها في القطاع المنزلي. | [5 empty] | (2) Some governorates use additional amounts from agricultural wells to cover their domestic needs.
(3) استخدمت محافظة أريحا والأغوار 3.5 مليون م3 من مياه نبع السلطان ونبع الديوك بما فيها الكميات المشتراة من شركة المياه الإسرائيلية "ميكروت". | [5 empty] | (3) Jericho and Al -Aghwar used 3.5 million m3 from Ein Sultan and Dyouk spring in additition to water purchased from Israeli Water Company "Mekorot"
(4) لا يمكن فصل بيانات محافظتي رام الله والبيرة والقدس وكذلك محافظتي الخليل وبيت ولحم نتيجة لطبيعة نظام تزويد المياه المشترك لهما. | [5 empty] | (4) It is not possible to separate data for the governorates of Ramallah, Al-Bireh, and Jerusalem, as well as the governorates of Hebron and Bethlehem, due to the nature of their shared water supply system.
المصدر: سلطة المياه الفلسطينية، 2021. نظام معلومات المياه . رام الله - فلسطين. | [5 empty] | Source: Palestinian Water Authority, 2021. Water Information System. Ramallah - Palestine.

## 9
جدول 9: كمية المياه المزودة للقطاع المنزلي والمستهلكة والفاقد الكلي وعدد السكان وحصة الفرد اليومية في فلسطين والضفة الغربية(1) حسب المحافظة، 2021
Table 9: Quantity of Water Supply for Domestic Sector, Water Consumed, Total Losses, Population and Daily Consumption per Capita in Palestine and West Bank(1) by Governorate, 2021
المحافظة | المياه المزودة للقطاع المنزلي (مليون م3) | المياه المستهلكة (مليون م3) | الفاقد الكلي (مليون م3) | عدد السكان نهاية العام 2021 | حصة الفرد اليومية من المياه المستهلكة (لتر/فرد/يوم) | Governorate
| Supplied Water for Domestic Sector (million m3) | Consumed Water (million m3) | Total Losses (million m3) | Population at the End of 2021 | Daily Consumption Rate per capita (liter/capita/day)
فلسطين (1) | 250.7 | 157 | 93.7 | 4983181 | 86.3 | Palestine(1)
الضفة الغربية (1)(2) | 137.4 | 92.5 | 44.9 | 2846674 | 89 | West Bank(1) (2)
جنين | 14 | 8.8 | 5.2 | 342396 | 70.4 | Jenin
طوباس والأغوار الشمالية | 3.3 | 1.8 | 1.5 | 66628 | 74 | Tubas & Northern Valleys
طولكرم | 16.8 | 10 | 6.8 | 200629 | 136.5 | Tulkarm
نابلس | 19.8 | 14.4 | 5.4 | 419589 | 94 | Nablus
قلقيلية | 9.6 | 7.3 | 2.3 | 123002 | 162.5 | Qalqiliya
سلفيت | 4.8 | 3.8 | 1 | 83050 | 125.3 | Salfit
رام الله والبيرة والقدس(1) | 30.8 | 22 | 8.8 | 528107 | 114.1 | Ramallah & Al-Bireh and Jerusalem(1)
أريحا والأغوار(3) | 5.4 | 3.6 | 1.8 | 53802 | 183.2 | Jericho & Al-Aghwar(3)
بيت لحم والخليل (4) | 32.9 | 20.8 | 12.1 | 1029471 | 55.3 | Bethlehem and Hebron (4)
(1) البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967 حيث ان هذا الجزء يسكنه حوالي 307,744 نسمة ولا تتوفر معلومات حول المياه المزودة لهم. |  |  |  | (1) Data exclude those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967. Where this part inhabited by 307,744 Palestinian citizens and no information is available about the water supplied to them.
(2) هذه الكمية تم تزويدها للأغراض غير الزراعية وتشمل المياه التي تم تزويدها للأغراض التجارية والصناعية، لهذا فإن كمية التزويد والاستهلاك الحقيقية للفرد هي أقل من الكميات المذكورة. |  |  |  | (2) This quantity is supplied for non-agricultural uses and includes water supplied for commercial and industrial uses; hence, the actual supply and consumption rates per capita are less than the indicated numbers.
(3) تشمل الاستخدامات السياحية والترويحية والنشاطات الاقتصادية في محافظة أريحا والأغوار. |  |  |  | (3) Includes recreational, touristic and economical activities in Jericho and Al-Aghwar governorate.
(4) لا يمكن فصل بيانات محافظتي رام الله والبيرة والقدس وكذلك محافظتي الخليل وبيت ولحم نتيجة لطبيعة نظام تزويد المياه المشترك لهما. |  |  |  | (4) It is not possible to separate data for the governorates of Ramallah, Al-Bireh, and Jerusalem, as well as the governorates of Hebron and Bethlehem, due to the nature of their shared water supply system.
المصادر: سلطة المياه الفلسطينية ، مجلس تنظيم قطاع المياه، 2021. نظام معلومات المياه. رام الله - فلسطين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2021. تقديرات مبنية على النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017. رام الله- فلسطين |  |  |  | Sources: Palestinian Water Authority, Water Sector Regulatory Council 2021. Water Information System. Ramallah - Palestine. Palestinian Central Bureau of Statistics, 2021. Estimates based on the final results of Population, Housing, and Establishment Census 2017. Ramallah- Palestine.

## 10
جدول 10: كمية المياه المزودة للقطاع المنزلي والمستهلكة وكمية الفاقد وعدد السكان وحصة الفرد اليومية في قطاع غزة حسب المحافظة، 2021
Table 10: Quantity of Water Supply for Domestic Sector, Water Consumed, Total Losses, Population and Daily Consumption per Capita in Gaza Strip by Governorate, 2021
المحافظة | المياه المزودة للقطاع المنزلي (مليون م3)(1)(2) | المياه المستهلكة (مليون م3) | الفاقد الكلي (مليون م3 ) | عدد السكان نهاية العام 2021 | حصة الفرد اليومية من المياه المستهلكة (لتر/فرد/يوم) | Governorate
| Water Supply for Domestic Sector (million m3)(1) (2) | Consumed Water by Domestic Sector (million m3) | Total Losses (million m3) | Population at the End of 2021 | Daily Consumption Rate per capita (liter/capita/day)
قطاع غزة | 113.3 | 64.5 | 48.8 | 2136507 | 82.7 | Gaza Strip
شمال غزة | 28.7 | 16.4 | 12.3 | 423726 | 106 | North Gaza
غزة | 39.7 | 19.8 | 19.9 | 722350 | 75 | Gaza
دير البلح | 16.5 | 9.1 | 7.4 | 306663 | 81.2 | Dier Al-Balah
خانيونس | 16.8 | 12.2 | 4.6 | 419892 | 79.5 | Khan Younis
رفح | 11.6 | 7 | 4.6 | 263876 | 72.6 | Rafah
(1) أكثر من 97% من كمية المياه التي يتم ضخها من الحوض الساحلي سنويا لا تتوافق نوعية المياه فيها مع معايير منظمة الصحة العالمية. |  |  | (1) More than 97% of the water pumped from the coastal aquifer does not satisfy the water quality standards of the World Health Organization.
(2) البيانات تشمل المياه المشتراة من ميكروت لقطاع غزة وتقدر بحوالي 6.4 مليون م3 |  |  | (2) Data include water purchased from Mekorot 6.4 million m3.
المصادر: سلطة المياه الفلسطينية ، مجلس تنظيم قطاع المياه، 2021. نظام معلومات المياه. رام الله - فلسطين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2021. تقديرات مبنية على النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017. رام الله- فلسطين |  |  | Sources: Palestinian Water Authority, Water Sector Regulatory Council 2021. Water Information System. Ramallah - Palestine. Palestinian Central Bureau of Statistics, 2021. Estimates based on the final results of Population, Housing, and Establishment Census 2017. Ramallah- Palestine.
جدول 8: كمية المياه المزودة للقطاع المنزلي والمستهلكة وكمية الفاقد وعدد السكان وحصة الفرد اليومية في قطاع غزة حسب المحافظة (1)، 2013
Table 8: Quantity of Water Supply for Domestic Sector and Water Consumed and Total Losses and Population and Daily Allocation per Capita in Gaza Strip by Governorate (1), 2013
المحافظة | المياه المزودة للقطاع المنزلي(2)(مليون م3) | المياه المستهلكة (مليون م3) | الفاقد الكلية (مليون م3 ) |  | حصة الفرد اليومية من المياه المستهلكة (لتر/فرد/يوم)
| Water Supply for Domestic Sector(2) (million m3) | Water Consumed by Domestic Sector (million m3) | Total Losses (million m3) |  | Daily Consumption Rate per capita (liter/capita/day)
قطاع غزة | 104.8 | 57.7 | 47.1 |  | 91.3
شمال غزة | 25.7 | 11.2 | 14.5 |  | 89.7
غزة | 35.5 | 21.7 | 13.8 |  | 99.5
دير البلح | 15.2 | 8.6 | 6.6 |  | 93.7
خان يونس | 18.2 | 9.8 | 8.4 |  | 82.4
رفح | 10.2 | 6.4 | 3.8 |  | 82
(1) أكثر من 90% من كمية المياه التي يتم ضخها من الحوض الساحلي سنويا لا تتوافق نوعية المياه فيها مع معايير منظمة الصحة العالمية. البينانات تشمل المياه المشتراة من ميكروت لقطاع غزة وتقدر بحوالي 4 مليون م3 |  |  | (1) More than 90% of the water pumped from the coastal aquifer does not satisfy the water quality standards of the World Health Organization. This includes water purchased from Mekorot (4 million m3).
(2) مجموع المياه المتاحة للقطاع المنزلي في قطاع غزة 107.3 ملايين, حيث تم رصد 104.8 ملايين ككمية مياه مزودة للقطاع المنزلي. |  |  | (2) Total available of water in Gaza Strip for domestic use is 107.3 million m3, 104.8 million m3 was observed as a supplied quantity for domestic use.
المصادر: سلطة المياه الفلسطينية، 2015. نظام معلومات المياه . رام الله - فلسطين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2015. تقديرات منقحة مبنية على النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007. رام الله- فلسطين |  |  | Sources: Palestinian Water Authority, 2015. Water Information System. Ramallah - Palestine. Palestinian Central Bureau of Statistics, 2015. Revised estimated population based on the final result of Population, Housing, and Establishment Census-2007. Ramallah- Palestine.

## 11
جدول 11: كمية المياه المطلوبة والمزودة والمستهلكة وعدد السكان وكمية العجز في تغطية الإستخدام المنزلي في فلسطين والضفة الغربية(1) حسب المحافظة، 2021
Table 11: Needed, Supply and Consumed Quantities, Population and Deficit in Domestic Supply in Palestine and West Bank(1) by Governorate, 2021
المحافظة | المياه المطلوبة(2) (مليون م3) | المياه المزودة للقطاع المنزلي (مليون م3) | المياه المستهلكة (مليون م3 ) | عدد السكان نهاية العام 2021 | العجز لتغطية الاستخدام المنزلي (مليون م3) | العجز الحقيقي في تغطية الإستخدام المنزلي (مليون م3) | Governorate
| Needed Quantities of Water(2) (million m3) | Water Supply for Domestic Sector (million m3) | Water Consumed for Domestic Sector (million m3) | Population at the End of 2021 | Deficit Domestic Supply (million m3) | Actual Deficit for Domestic Need (million m3)
فلسطين (1) | 273.1 | 250.7 | 157 | 4983181 | 22.4 | 116.1 | Palestine(1)
الضفة الغربية(1) | 156 | 137.4 | 92.5 | 2846674 | 18.6 | 63.5 | West Bank(1)
جنين | 18.8 | 14 | 8.8 | 342396 | 4.8 | 10 | Jenin
طوباس والأغوار الشمالية | 3.7 | 3.3 | 1.8 | 66628 | 0.4 | 1.9 | Tubas & Northern Valleys
طولكرم | 11 | 16.8 | 10 | 200629 | -5.8 | 1 | Tulkarm
نابلس | 23 | 19.8 | 14.4 | 419589 | 3.2 | 8.6 | Nablus
قلقيلية | 6.7 | 9.6 | 7.3 | 123002 | -2.9 | -0.6 | Qalqiliya
سلفيت | 4.6 | 4.8 | 3.8 | 83050 | -0.2 | 0.8 | Salfit
رام الله والبيرة والقدس(1) | 28.9 | 30.8 | 22 | 528107 | -1.9 | 6.9 | Ramallah & Al-Bireh and Jerusalem(1)
أريحا والأغوار | 2.9 | 5.4 | 3.6 | 53802 | -2.5 | -0.7 | Jericho & Al-Aghwar
بيت لحم والخليل(3) | 56.4 | 32.9 | 20.8 | 1029471 | 23.5 | 35.6 | Bethlehem and Hebron(3)
(1) البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967 حيث ان هذا الجزء يسكنه حوالي 307,744 نسمة ولا تتوفر معلومات حول المياه المزودة لهم. |  |  |  | (1) Data exclude those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967. Where this part inhabited by 307,744 Palestinian citizens and no information is available about the water supplied to them.
(2) تم احتساب كمية المياه المطلوبة حسب تزويد الفرد بكمية مقدارها 150 لتر لكل فرد يومياً حسب توصيات منظمة الصحة العالمية. |  |  |  | (2) Needed quantity of water is calculated based on a water supply of 150 l/c.d, according to WHO standards.
(3) لا يمكن فصل بيانات محافظتي رام الله والبيرة والقدس وكذلك محافظتي الخليل وبيت ولحم نتيجة لطبيعة نظام تزويد المياه المشترك لهما. |  |  |  | (3) It is not possible to separate data for the governorates of Ramallah, Al-Bireh, and Jerusalem, as well as the governorates of Hebron and Bethlehem, due to the nature of their shared water supply system.
المصادر: سلطة المياه الفلسطينية ، مجلس تنظيم قطاع المياه، 2021. نظام معلومات المياه. رام الله - فلسطين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2021. تقديرات مبنية على النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017. رام الله- فلسطين |  |  |  | Sources: Palestinian Water Authority, Water Sector Regulatory Council 2021. Water Information System. Ramallah - Palestine. Palestinian Central Bureau of Statistics, 2021. Estimates based on the final results of Population, Housing, and Establishment Census 2017. Ramallah- Palestine.

## 12
جدول 12: كمية المياه المطلوبة والمزودة والمستهلكة وعدد السكان وكمية العجز في تغطية الإستخدام المنزلي في قطاع غزة حسب المحافظة، 2021
Table 12: Needed, Supply and Consumed Quantities, Population and Deficit in Domestic Supply in the Gaza Strip by Governorate, 2021
المحافظة | المياه المطلوبة(2) (مليون م3) | المياه المزودة للقطاع المنزلي (مليون م3) | المياه المستهلكة (مليون م3 ) | عدد السكان نهاية العام 2021 | العجز لتغطية الاستخدام المنزلي (مليون م3) | العجز الحقيقي في تغطية الإستخدام المنزلي (مليون م3) | Governorate
| Needed Quantities of Water(2) (million m3) | Water Supply for Domestic Sector (million m3) | Water Consumed for Domestic Sector (million m3) | Population at the End of 2021 | Deficit Domestic Supply (million m3) | Actual Deficit for Domestic Need (million m3)
قطاع غزة (1) | 117.1 | 113.3 | 64.5 | 2136507 | 3.8 | 52.6 | Gaza Strip(1)
شمال غزة | 23.2 | 28.7 | 16.4 | 423726 | -5.5 | 6.8 | North Gaza
غزة | 39.6 | 39.7 | 19.8 | 722350 | -0.1 | 19.8 | Gaza
دير البلح | 16.8 | 16.5 | 9.1 | 306663 | 0.3 | 7.7 | Dier Al-Balah
خانيونس | 23 | 16.8 | 12.2 | 419892 | 6.2 | 10.8 | Khan Younis
رفح | 14.5 | 11.6 | 7 | 263876 | 2.9 | 7.5 | Rafah
(1) أكثر من 97% من كمية المياه التي يتم ضخها من الحوض الساحلي سنويا لا تتوافق نوعية المياه فيها مع معايير منظمة الصحة العالمية. |  |  |  | (1) More than 97% of the water pumped from the coastal aquifer does not match the water quality standards of the World Health Organization.
(2) تم احتساب كمية المياه المطلوبة حسب تزويد الفرد بكمية مقدارها 150 لتر لكل فرد يوميا حسب توصيات منظمة الصحة العالمية. |  |  |  | (2) Needed quantity of water is calculated based on a water supply of 150 l/c.d, according to WHO standard.
(2) البيانات تشمل المياه المشتراة من شركة المياه الاسرائيلية ميكروت لقطاع غزة وتقدر بحوالي 6.4 مليون م3 |  |  |  | (2) Data include water purchased from Israeli Water Company (Mekorot) for Gaza Strip 6.4 million m3.
المصادر: سلطة المياه الفلسطينية، 2021. نظام معلومات المياه. رام الله - فلسطين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2021. تقديرات مبنية على النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017. رام الله- فلسطين |  |  |  | Sources: Palestinian Water Authority, 2021. Water Information System. Ramallah - Palestine. Palestinian Central Bureau of Statistics, 2021. Estimates based on the final results of Population, Housing, and Establishment Census 2017. Ramallah- Palestine.

## 13
جدول 13: المياه المستخرجة من آبار الاحواض الجوفية في الضفة الغربية(1) حسب المحافظة، 2021
Table 13: Water Produced per Basin in the West Bank(1) by Governorate, 2021
الوحدة: مليون م3 |  |  |  |  | Unit: million m3
المحافظة | انتاج الحوض الشرقي(2) | انتاج الحوض الغربي(3) | انتاج الحوض الشمالي الشرقي(4) | المجموع | Governorate
| Eastern Basin Production (2) | Western Basin Production(3) | North-Eastern Basin Production (4) | Total
الضفة الغربية(1) | 30.6 | 39.6 | 35.1 | 105.3 | West Bank(1)
جنين | 0 | 0 | 8.3 | 8.3 | Jenin
طوباس والأغوار الشمالية | 0.4 | 0 | 13.2 | 13.6 | Tubas & Northern Valleys
طولكرم | 0 | 24.2 | 0 | 24.2 | Tulkarm
نابلس | 1.5 | 0 | 13.6 | 15.1 | Nablus
قلقيلية | 0 | 15 | 0 | 15 | Qalqiliya
سلفيت | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | Salfit
رام الله والبيرة و القدس(1) | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | Ramallah & Al-Bireh and Jerusalem(1)
أريحا والأغوار | 14.7 | 0 | 0 | 14.7 | Jericho & Al-Aghwar
بيت لحم والخليل | 11.1 | - | 0 | 11.1 | Bethlehem and Hebron
(1) البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967. |  |  | (1) Data exclude those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967.
(2) حسب إتفاقية اوسلو 2 (1995), للجانب الفلسطيني الحق في ضخ 54 مليون م3 من هذا الحوض بالإضافة الى 78 مليون م3 كمصادر قابلة للزيادة. |  |  | (2) OSLO ll (1995) agreement aquota is 54 million m3 in addition to 78 million m3 to be developed.
(3) حسب إتفاقية اوسلو 2 (1995), للجانب الفلسطيني الحق في ضخ 22 مليون م3 من هذا الحوض. |  |  | (3) OSLO ll (1995) agreement aquota is 22 million m3.
(4) تشمل الكميات المضخوخة من الآبار غير المرخصة حسب اتفاقية اوسلو 2 (1995) للجانب الفلسطيني الحق في ضخ 42 مليون م3 من هذا الحوض. |  |  | (4) This includes the unlicensed wells OSLO ll (1995) agreement quota is 42 million m3.
(-) لا يوجد |  |  | (-) Nill
المصدر: سلطة المياه الفلسطينية، 2021 نظام معلومات المياه. رام الله - فلسطين. |  |  | Source: Palestinian Water Authority, 2021. Water Information System. Ramallah - Palestine.

## 14
جدول 14: المياه المستخرجة للاستخدام المنزلي من الحوض الساحلي في قطاع غزة حسب المحافظة، 2021
Table14: Water Produced for Domestic Use from the Coastal Aquifer in Gaza Strip by Governorate, 2021
الوحدة: مليون م3 |  | Unit: million m3
المحافظة | انتاج الحوض الساحلي (1) | Region
Coastal Aquifer Production(1)
قطاع غزة (2) | 93.6 | Gaza Strip(2)
شمال غزة | 27.1 | North Gaza
غزة | 28.9 | Gaza
دير البلح | 13.5 | Dier Al-Balah
خانيونس | 13.3 | Khan Younis
رفح | 10.8 | Rafah
(1) يعاني قطاع غزة من وضع مائي كارثي نتيجة لتدهور نوعية المياه، حيث وبشهادة التقارير الدولية يعتبر أكثر من 97% من مياه الحوض غير صالحة للاستهلاك البشري وذلك نتيجة للضخ الجائر من الحوض والذي يصل إلى أكثر من 100 مليون م3، وتعتبر الأرقام مضللة إذا ما اعتمدت لحساب استهلاك الفرد. |  | (1) The Gaza Strip suffers from a disastrous situation due to water quality degradation. Based on international reports, more than 97% of the coastal aquifer production is not suitable for human consumption due to the unsafe pumping of more than 100 million m3. Therefore, this number is considered misleading if used in calculating the per capita consumption.
(2) الكمية لا تشمل المياه المضخوخة من آبار الأنروا والمياه المحلاه، لكن الكمية تشمل الضخ الجائر حيث يعتبر الضخ الآمن وطاقة الحوض المستدامة 50-60 مليون م3 فقط. أكثر من 97% من كمية المياه في الحوض الساحلي لا تتوافق نوعية المياه فيها مع معايير منظمة الصحة العالمية. |  | (2) This quantity does not include the quantities pumped from the UNRWA wells and the desalinated water. But mostly includes the unsafe pumping, of which the safe pumping and the basin sustainable yield do not exceed 50-60 million m3. More than 97% of the water pumped from the coastal aquifer in the Gaza Strip does not satisfy the water quality standards of the World Health Organization.
المصدر: سلطة المياه الفلسطينية، 2021. نظام معلومات المياه. رام الله - فلسطين. |  | Source: Palestinian Water Authority, 2021. Water Information System. Ramallah - Palestine.
المصدر: سلطة المياه الفلسطينية، 2021. نظام معلومات المياه. رام الله - فلسطين.

## 15
جدول 15: متوسطات أسعار المستهلك لتعرفة المياه حسب المنطقة خلال العام، 2021
Table15: Average Consumer Price for Water Tariffs by Region, 2021
الوحدة: شيكل جديد/م3 |  |  |  | Unit: NIS/m3
الوصف | فلسطين | الضفة الغربية (1) | قطاع غزة | Description
| Palestine | West Bank (1) | Gaza Strip
تعرفة المياه لفئة الاستهلاك (0 - 5) متر مكعب/ شهر | 3.3 | 3.66 | 1.57 | Water tariffs for (0-5) Cubic meters / Month
تعرفة المياه لفئة الاستهلاك (5.1 - 10) متر مكعب/ شهر | 3.08 | 3.4 | 1.3337 | Water tariffs for (5.1 - 10) Cubic meters/ Month
تعرفة المياه لفئة الاستهلاك (10.1 - 20) متر مكعب/ شهر | 3.65 | 3.99 | 1.68 | Water tariffs for (10.1 - 20) Cubic meters/ Month
(1) البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967. |  | (1) Data exclude those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967.
المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2022. مسح أسعار المستهلك، 2021. رام الله – فلسطين. |  | Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2022. Consumer Price Index Survey, 2021. Ramallah– Palestine
المصدر: سلطة المياه الفلسطينية، 2021. نظام معلومات المياه. رام الله - فلسطين.